少量危険物貯蔵取扱届出要領

富良野広域連合　富良野消防署

１．届出書の記入要領（別紙１記入要領参照）
２．添付文書

1 付近見取図

2 配置図

配管ルート、消費設備の位置等記載可能な場合は、③の配管図と兼ねることができます。

3 配管図

4 貯蔵タンクの製作図又は、タンク三面図　

指定数量の２分の１以上のタンクの場合には、防油堤の仕様書も必要です。　

5 設備の承認図
ア ポンプ設備（オイルリフター等）

イ 消費設備（燃焼機器等）

ウ その他

３．その他

1 上記図書を届出書に添付し編さんして、正・副２部を届出してください。

2 貯蔵取扱に変更が生じた場合には「変更」の届出を、また、使用しなくなった場合には「廃止」の届出が必要です。（いずれも正・副２部必要）

3 同一所有者が同一敷地内において複数の貯蔵タンク等を設置する場合には、一の届出書で届出を行うことができます。
この場合、届出書記入のうち「類・品名・最大数量」から「貯蔵、取扱い方法の概要」までの右欄内に「別紙」と記入して、その内容を別紙に記載し、添付してください。

また、同型の貯蔵タンクを複数設置する場合で１つの図面でそれぞれのタンク・配管経路及び消費設備が確認できるものについては、図面を共有して差し支えありません。貯蔵所等の区分が違う場合に概要表は、区分ごと作成してください。
　　※　届出書と配置図の貯蔵タンク等が区別できるように番号・記号等で表示してください。
２０２６．４．１
　

　　　別記様式第20号（第12条関係）
少量危険物　
　　　　　　　　　　　　　　　　貯蔵取扱い届出書
（表）　　　　　　　　　　　　　指定可燃物　
	　　令和○○年△△月××日
富良野広域連合富良野消防署　　

　署　長　　　　　　　　　　様
届出者
住所　富良野市〇〇町△△番××号
（電話　２３－〇〇〇〇番）
氏名　　消　防　　太　郎　　　　　㊞

	貯蔵又は取扱い
の場所
	所在地
	富良野市〇〇町△△番××号

	
	名称
	消　防　　太　郎　　※法人の場合は法人名

	類、品名及び
最大数量
	類
	品　　　　名
	最大貯蔵数量
	一日最大
取扱数量

	
	第４類
	第２石油類
（灯油）
	４９０リットル
	１０リットル

	貯蔵又は取扱
方法の概要
	ホームタンクに貯蔵し、防油堤と１ｍの空地を設ける。

	貯蔵又は取扱
場所の位置、構造
及び設備の概要
	屋外に設置したホームタンクに灯油を貯蔵し、１階のＦＦストーブと給湯機に落差で供給する。２・３階のＦＦストーブと給湯機には、オイルリフターを使用し供給する。

	消防用設備等
又は特殊消防用
設備等の概要
	第５種　ＡＢＣ粉末消火器　１本

	貯蔵又は取扱いの
開始予定期日
又は期間
	令和○○年△△月××日

	その他
必要な事項
	詳細については別添付図

	※　　受　　付　　欄
	※　　経　　過　　欄

	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
　　　　　　３　※印の欄及び裏面には記入しないこと。
　　　　　　４　使用する防火対象物の略図を添付すること。
記入例








